## 二次供水
统一社会信用代码 | 被检查主体名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机关 | 抽查人员
000000000000000000 | 重庆市天喜豪生大酒店 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量； | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 检查未发现问题 | 2021-06-04 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 欧唐玲 柯卉媛
000000000000000000 | 铜梁区万达广场 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量； | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 检查未发现问题 | 2021-06-04 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 欧唐玲 柯卉媛
000000000000000000 | 铜梁区人民医院 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量； | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 检查未发现问题 | 2021-06-04 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 欧唐玲 柯卉媛
000000000000000000 | 耕心园 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量； | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 检查未发现问题 | 2021-06-03 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 刘浠
000000000000000000 | 集美东方 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量； | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-03 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 刘浠
000000000000000000 | 嘉利世纪广场 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-03 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 刘浠
000000000000000000 | 翰林天下 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-03 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 刘浠
000000000000000000 | 龙樾府 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-03 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 刘浠
000000000000000000 | 欧鹏华府 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-04 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 欧唐玲 柯卉媛
000000000000000000 | 重庆龙轩实业有限公司龙轩大酒店 | 饮用水卫生（二次供水） | 检查供管水人员持健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水卫生安全巡查服务开展情况； 检测出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-03 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 欧唐玲 柯卉媛