## 城市集中式供水
统一社会信用代码 | 被检查主体名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机关 | 抽查人员
915002242037031792 | 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | 饮用水卫生（城市集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 检查未发现问题 | 2021-06-09 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 周群 刘浠

## 小型集中式供水
统一社会信用代码 | 被检查主体名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机关 | 抽查人员
000000000000000000 | 铜梁区围龙镇郑家沟自来水有限公司 | 饮用水卫生（设计日供水100m3以上小型集中式供水） | 检查供水单位饮用水卫生安全巡查服务开展情况、持有卫生许可证情况、处罚情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2020-06-01 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 刘浠
000000000000000000 | 铜梁区旧县街道大池人饮工程 | 饮用水卫生（设计日供水100m3以上小型集中式供水） | 检查供水单位饮用水卫生安全巡查服务开展情况、持有卫生许可证情况、处罚情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-02 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 刘浠
000000000000000000 | 铜梁区蒲吕街道新联村供水站 | 饮用水卫生（设计日供水100m3以上小型集中式供水） | 检查供水单位饮用水卫生安全巡查服务开展情况、持有卫生许可证情况、处罚情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-02 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 刘浠
000000000000000000 | 铜梁区大庙镇金桂村人饮工程 | 饮用水卫生（设计日供水100m3以上小型集中式供水） | 检查供水单位饮用水卫生安全巡查服务开展情况、持有卫生许可证情况、处罚情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2020-06-01 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 柯卉媛 欧唐玲
000000000000000000 | 铜梁区大庙镇龙岩村供水工程 | 饮用水卫生（设计日供水100m3以上小型集中式供水） | 检查供水单位饮用水卫生安全巡查服务开展情况、持有卫生许可证情况、处罚情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2020-06-01 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 柯卉媛 欧唐玲
000000000000000000 | 铜梁区大庙镇石兴村12社供水站 | 饮用水卫生（设计日供水100m3以上小型集中式供水） | 检查供水单位饮用水卫生安全巡查服务开展情况、持有卫生许可证情况、处罚情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2020-06-01 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 柯卉媛 欧唐玲
000000000000000000 | 铜梁区维新镇营基村人饮工程 | 饮用水卫生（设计日供水100m3以上小型集中式供水） | 检查供水单位饮用水卫生安全巡查服务开展情况、持有卫生许可证情况、处罚情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-05-31 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 柯卉媛 欧唐玲