## 农村1000吨以上集中式供水
统一社会信用代码 | 被检查主体名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机关 | 抽查人员
91500224MA60QPQJ97 | 重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司西河车间 | 饮用水卫生（农村设计日供水1000m3的集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2021-06-01 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 周群
91500224MA60QPQJ97 | 重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司大庙车间 | 饮用水卫生（农村设计日供水1000m3以上的集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2021-06-01 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 柯卉媛 欧唐玲
91500224MA60QPQJ97 | 重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司围龙车间 | 饮用水卫生（农村设计日供水1000m3以上的集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 发现问题已责令整改 | 2021-06-01 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 柯卉媛
915002242037013413 | 重庆市铜梁区安居自来水有限公司 | 饮用水卫生（农村设计日供水1000m3以上的集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2021-05-31 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 柯卉媛 刘浠
91500224MA60QPQJ97 | 重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司少云车间 | 饮用水卫生（农村设计日供水1000m3以上的集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2021-05-31 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 柯卉媛 欧唐玲
91500224MA60QPQJ97 | 重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司高楼车间 | 饮用水卫生（农村设计日供水1000m3以上的集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2021-05-31 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 柯卉媛 欧唐玲
91500224MA60QPQJ97 | 重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司虎峰车间 | 饮用水卫生（农村设计日供水1000m3以上的集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2021-06-01 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 欧唐玲
91500224MA60QPQJ97 | 重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司太平车间 | 饮用水卫生（农村设计日供水1000m3以上的集中式供水） | 检查持有卫生许可证情况、水源卫生防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况； 检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 抽查未发现问题 | 2021-05-31 | 重庆市铜梁区卫生健康综合行政执法支队 | 苟克美 欧唐玲