重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市融宏实业有限公司监督

执法情况的公示

2024年5月16日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、廖炜伊按照年度监督检查执法计划对重庆市融宏实业有限公司开展随机执法检查，发现该公司存在：1、生产车间工业气瓶无防倾倒措施；2、生产车间违规使用花线；3、生产车间空气开关缺乏盖板。针对上述1-3条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2024年6月10日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2024年5月17日