重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆传动轴股份有限公司监督

执法情况的公示

2024年7月10日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、廖炜伊按照年度监督检查执法计划对重庆传动轴股份有限公司开展随机执法检查，发现该公司存在：1、部分配电箱警示标识不符合国家标准；2、锻造压机防护罩不符合要求；3、配电箱部分未关闭箱门。4、锻造车间消防栓缺乏枪头。针对上述1-4条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2024年7月30日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2024年7月11日