重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市铜梁区重庆恒升建材有限公司

监督执法情况的公示

2024年8月21日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员,杞金祥、黄道剑，按照检查计划对重庆市铜梁区重庆恒升建材有限公司开展执法检查，发现该公司存在隐患：1. 有一台灭火器压力过高。2，一车间消防箱表皮包装物阻挡。3，罐区安全标识老化，字迹模糊。4，一车间一个监控摄像头故障。责令于2024年9月13日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局2024年9月2日