重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市铜梁区巴川气体有限公司监督

执法情况的公示

2024年10月15日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员,杞金祥、蔡雪珍，按照检查计划对重庆市铜梁区巴川气体有限公司开展执法检查，发现该公司存在隐患：1. 储气罐的压力表无红线标识：2，消防沙池有杂物。3，气体充装区部分防倾倒措施缺失。责令于2024年10月26日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2024年10月20日