重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆锐无敌机械制造有限公司监督

执法情况的公示

2024年10月16日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、廖炜伊按照年度监督检查执法计划对重庆锐无敌机械制造有限公司开展随机执法检查，发现该公司存在：1、灭火器无点检卡；2、二楼平台无当心碰头警示标识；3、库房灭火器数量不足；4、空压机地脚螺栓未固定。针对上述1-4条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2024年10月30日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2024年10月18日