重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市铜梁区重庆新申世纪新材料科技有限公司监督执法情况的公示

2024年11月17日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员,杞金祥、黄道剑，按照检查计划对重庆市铜梁区重庆新申世纪新材料科技有限公司开展执法检查，发现该公司存在隐患：1、8号库房振动筛用电接线不规范。2、500车间除杂岗位洗眼器开关手柄锈蚀开关不畅。3、104车间外公路架上标语锈蚀。责令于2024年11月29日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2024年11月18日