重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆祖茂新材料科技有限公司监督

执法情况的公示

2024年11月12日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、廖炜伊按照年度监督检查执法计划对重庆祖茂新材料科技有限公司开展随机执法检查，发现该公司存在：1、仓库灭火器被遮挡；2、成品仓库2楼平台无防护；3、主机控制电源未装箱；4、液化石油储存区未关门管理。针对上述1-4条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2024年12月5日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2024年11月15日