重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆瑞信气体有限责任公司

监督执法情况的公示

2025年10月21日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员,何蕊池、黄道剑，按照检查计划对重庆瑞信气体有限责任公司开展执法检查，发现该公司存在以下问题：

- 三期甲类库房消火栓有杂物未及时清理（立即整改），

- 三期甲类库房人体静电释放装置不灵敏。

- 责令企业于2025年11月13日前完成问题整改。

- 重庆市铜梁区应急管理局

- 2025年10月31日