重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市铜梁区华亿来铝材加工厂

监督执法情况的公示

2026年1月5日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆市铜梁区华亿来铝材加工厂开展执法检查，发现该公司存在：1、铸造区一处线管脱落；2、氧气瓶未设置防倾倒措施；3、空压机附近存放有液压油；4、压缩空气管道颜色标志错误；5、立柱无警示标识；6、冷却池直爬梯无警示标识；7、中频炉配电房内存有杂物；8、两处中频炉下无应急坑。针对上述1-8条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2026年2月15日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2026年1月9日