重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆天齐锂业有限责任公司

监督执法情况的公示

2026年1月20日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员何蕊池、蔡雪珍，按照检查计划对重庆天齐锂业有限责任公司开展执法检查发现该公司存在以下问题：1.低压配电室照明配电箱接了一个临时插线板（立即整改）2.提纯车间消防通道堆放物品;3.低压配电室部分绝缘垫之间存在缝隙；4.电解车间一楼控制柜下方线路杂乱。责令于2026年2月21日前整改完毕。

- 重庆市铜梁区应急管理局

- 2026年1月28日