重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市洪升洪建材有限责任公司

监督执法情况的公示

2026年2月10日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆市洪升洪建材有限责任公司开展执法检查，发现该公司存在：1、配电房入口未设置当心触电、注意安全警示标识；2、进料、卸料厂房入口未设置防撞措施。针对上述1-2条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2026年2月27日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2026年2月26日