重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆奥维特机械制造有限公司

监督执法情况的公示

2026年3月9日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆奥维特机械制造有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、车间大门无防撞措施；2、部分疏散指示灯损坏；3、部分灭火器摆放不规范；4、空压机区域存有杂物；5、装配室使用双绞线；6、试机房缺少严禁烟火警示标识。针对上述1-6条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2026年3月22日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2026年3月9日