重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆市铜梁区精亿电脑配件有限公司

监督执法情况的公示

2026年4月9日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆市铜梁区精亿电脑配件有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、企业有限空间无台账；2、空压机区域缺少护栏；3、废料区等部分区域灭火器过期；4、叉车司机未佩戴安全帽。针对上述1-4条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2026年4月26日前整改完毕。

重庆市铜梁区应急管理局

2026年4月20日