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[bookmark: _GoBack]2026年7月15日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、刘鹏按照年度监督检查执法计划对重庆铭佳鞋业有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、公司上半年未进行消防演练；2、部分空开开关保护壳损坏；3、部分临时线路使用双绞线；4、车间前段工位使用点钨灯；5、灭火器摆放无保护、未装箱；6、车间内空胶桶随意摆放，未集中放置；7、操作规程未及时更换主体名称。针对上述1-7条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2026年8月9日前整改完毕。
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