附件1
	安居镇“九小”场所消防安全检查表

（此表一式两份，由单位自查人员和行业部门、镇、街道排查人员填写）

	单位（场所）名称
	
	单位法人姓名
	

	单位地址
	

	消防安全责任人
	
	消防安全管理人
	

	违规住宿人数
	
	联系方式
	

	单位（场所）面积
（㎡）
	
	所处建筑部位及楼层
	

	检查内容
	检查标准
	自查情况
	行业部门（镇街道）
排查情况

	用火用电用气
	1．是否存在电动自行车违规进楼入户停放充电问题。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	2．是否违规动火作业。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	3．是否存在电气线路私拉乱接问题。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	建筑生命通道
	4．是否存在消防车通道不畅问题。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	5．是否存在疏散通道不畅问题。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	6．是否违规设置防盗网和广告牌。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	建筑消防设施
	7．是否存在消防用水问题。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	8．是否存在消防器材不足问题。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	9．是否存在防火分割不到位问题。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	10．是否存在住宿和非住宿未设置独立疏散问题。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	其他问题
	11．是否违规采用易燃可燃材料分隔、搭建。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	12．是否违规使用、储存易燃易爆危险品。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	
	13．其他火灾隐患或消防违法行为。
	是□               否□    
	是□              

否□    

	问题整改情况
	

	自查单位：                     

自查时间：

自查人员签名：                             
	检查行业部门（镇街道）：             
检查时间：

检查人员签名：             

	
	

	
	

	填表说明：

1．此表一式两份，供单位自查和行业部门、镇街道排查时使用。

2．“自查单位”处应填写负责组织开展自查的单位名称，“自查人员签名”处应由参与自查的人员签名确认。

3．“检查行业部门（镇街道）”处应填写开展检查的行业部门或镇街道名称，“检查人员签名”处应由参与检查的人员签名确认。

4．一个单位或场所有多个行业部门或乡镇街道进行检查的，应分别填写此表，并由社会单位、行业部门或镇街道分别存档备查。

5．住宿和非住宿应采用不开洞口的防火墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板进行完全分隔。


