| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业厂房库房消防安全检查记录表 |  |  |  |
| 企业名称 |  | 统一社会信用代码 （18位） | 软件实现营业执照二维码扫描带出企业全称及统一社会信用代码 |
| 地址 |  | 是否规上（年营业额2000万以上） | 是/否 |
| 所属区县 |  | 所属镇街（园区） |  |
| 是否与其他厂房共用 | 是/否 | 管理单位 |  |
| 主要性质 | 生产/储存 | 所属类别 | 食品/汽车/电器/机械/电子/纺织/制衣制鞋/家具/木材/造纸和纸制品/化工/医药/橡胶和塑料制品/电力与燃气/其他 |
| 投产时间（年月） |  | 单位列管情况 | 火灾高危单位、消防安全重点单位、派出所列管单位、一般单位 |
| 主要产品名称 |  | 主要产品储量 |  |
| 总建筑面积（平米） |  | 最大生产厂房或库房建筑面积（平方米） |  |
| 厂房数量（座） |  | 库房数量（座） |  |
| 企业总人数（人） |  | 同一时间车间最大总人数（人） |  |
| 是否有危化品库房 | 是/否 | 最高火灾危险性（危化品库房除外） | 甲、乙、丙、丁、戊 |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全责任人手机号 |  |
| 消防安全管理人 |  | 消防安全管理人手机号 |  |
| 检查内容 | 检查标准 |  | 检查情况 |
| 建筑使用性质 | 1.建筑是否未经消防验收合格擅自投入使用； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 2.是否违规改变建筑使用性质，特别是擅自将丁戊类厂房库房改为丙类及以上厂房库房； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
| 消防安全管理 | 3.是否明确消防安全责任人、管理人； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 4.消防控制室人员是否持证上岗； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 5.自动消防设施是否按照规定定期维护保养、检测； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 6.火灾高危单位是否按规定开展消防安全评估； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 7.是否组织开展消防安全培训； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 8.是否依法建立专职消防队、微型消防站或志愿消防队，并定期开展灭火疏散演练； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
| 火灾危险源 | 9.电气线路是否存在敷设不规范或私拉乱接的情况； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 10.电气设备是否存在违规操作的情况； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 11.是否违规存放易燃易爆危险品； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 12.是否存在违规施工、违章动火动焊的情况； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 13.厂房库房内不同火灾危险性的物品是否按要求分类储存 |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 14.供油、供气设施是否符合要求； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 15.铅酸、锂、氢等新能源电池存放方式是否符合规定； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
| 建筑防火 | 16.建筑内防火分隔是否符合要求； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 17.疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防车道、消防救援场地是否符合规范要求； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 18.疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防车道、消防救援场地是否存在被堵塞或占用的情况； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 19、是否存在生产、储存、经营与住宿设置在同一建筑内的“多合一”现象； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 20.厂房仓库内是否违规设置办公室、休息室、员工宿舍、中间仓库； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 21.是否存在防火间距不足或被占用的情况； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 22.是否使用易燃可燃彩钢板搭建建筑； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 23.防爆、泄爆措施是否完好有效； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
| 消防设施 | 24.消防水源是否满足规范要求； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 25.室内、外消火栓系统是否按规范设置并保持完好有效； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 26.火灾自动报警系统是否按规范设置并保持完好有效； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 27.自动喷水灭火系统是否按规范设置并保持完好有效； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 28.防排烟系统是否按规范设置并保持完好有效； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 29.泡沫灭火系统、气体灭火系统等是否按规范设置并保持完好有效； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 30.消防应急照明和疏散指示标志是否按规范设置并保持完好有效； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
|  | 31.灭火器等消防器材配件是否按规范设置并保持完好有效； |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |
| 其他 | 32.是否存在其他消防安全违法违规行为。 |  | 存在问题： 无此类问题：□ 不涉及：□ |