## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 20404.93
1.1 | D市政工程 | 20404.93
2 | 措施项目费 | 2104.09
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1338.15
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1143.2 |  | －
5 | 税金 | 2384.14 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 26,036.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 市政工程
1 | 040501005001 | PE管DN50 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计、规范 2.材质及规格:PE管DN50 3.连接形式:电熔连接 4.铺设深度:详设计、规范 5.其他:不明之处详设计、规范并满足建设单位要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1117 |  | 17.98 | 20083.66
2 | 040502005001 | 闸阀DN50 | [项目特征] 1.种类:闸阀DN50 2.材质及规格:不锈钢 3.连接形式:详设计、规范 4.其他:按设计、规范并满足建设单位要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 107.09 | 321.27
本页小计 | [7 empty] | 20404.93
合 计 | [7 empty] | 20404.93

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
项目编码 | 040501005001 | 项目名称 |  | PE管DN50 | [5 empty] | 计量单位 |  | m |  | 综合单价 |  | 17.98
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借CK0419 | 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径 ≤50mm | 10m | 0.1 | 5.63 |  | 1.59 | 0.31 | 29.46 | 1.75 | 23.68 | 1.41 | 2.8 | 0.17 | -0.84 | 0 | 17.98
合 计 |  |  |  | 5.63 |  | 1.59 | 0.31 | - | 1.75 | - | 1.41 | - | 0.17 | -0.84 | 0 | 17.98
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
热轧厚钢板8~15 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0039; 4: 3.08; 6: 2.85; 8: 0; 10: 0.01
橡胶板1~3 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.001; 4: 5.81; 6: 5.13; 8: 0; 10: 0.01
精制六角螺栓 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0005; 4: 6.79; 6: 6; 8: 0; 10: 0
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
焊接钢管DN20 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.0016; 4: 2.85; 6: 2.52; 8: 0; 10: 0
橡胶软管DN20 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.0007; 4: 2.13; 6: 1.88; 8: 0; 10: 0
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.0534; 4: 0.7; 6: 0.42; 8: -0.01; 10: 0.02
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
项目编码 | 040502005001 | 项目名称 |  | 闸阀DN50 |  | 6: 计量单位; 8: 个; 10: 综合单价; 12: 107.09
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借CK0916 | 螺纹阀 公称直径 ≤50mm | 个 | 1 | 22.66 |  | 17.37 | 2.39 | 29.46 | 7.38 | 23.68 | 5.93 | 2.8 | 0.7 | -7.5 | 0 | 107.09
合 计 |  |  |  | 22.66 |  | 17.37 | 2.39 | - | 7.38 | - | 5.93 | - | 0.7 | -7.5 | 0 | 107.09
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1813; 4: 125; 6: 121.01; 8: -0.72; 10: 21.94
2.材 料
（1）计价材料
精制六角螺栓 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.2; 4: 6.79; 6: 6; 8: -0.16; 10: 1.2
低碳钢焊条J422 φ3.2 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.122; 4: 4.19; 6: 11.25; 8: 0.86; 10: 1.37
氧气 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.099; 4: 3.26; 6: 4.3; 8: 0.1; 10: 0.43
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
乙炔气 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.033; 4: 12.01; 6: 11.72; 8: -0.01; 10: 0.39
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | [5 empty] | 2: 块; 3: 0.016; 4: 21.37; 6: 34.4; 8: 0.21; 10: 0.55
压力表弯管DN15 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.016; 4: 5.3; 6: 9.38; 8: 0.07; 10: 0.15
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.001; 4: 4.42; 6: 3.43; 8: 0; 10: 0
热轧厚钢板12~20 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.105; 4: 3.08; 6: 2.85; 8: -0.02; 10: 0.3
石棉橡胶板低压 0.8~6 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.01; 4: 13.25; 6: 6.93; 8: -0.06; 10: 0.07
聚四氟乙烯生料带20 | [5 empty] | 2: m; 3: 3.768; 4: 0.29; 6: 0.24; 8: -0.19; 10: 0.9
尼龙砂轮片φ400 | [5 empty] | 2: 片; 3: 0.021; 4: 8.72; 6: 25.17; 8: 0.35; 10: 0.53
热轧无缝钢管D22×2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.008; 4: 4.63; 6: 3.77; 8: -0.01; 10: 0.03
输水软管φ25 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.016; 4: 5.13; 6: 5.61; 8: 0.01; 10: 0.09
黑玛钢六角内接头DN65 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.808; 4: 8.55; 6: 1.69; 8: -5.54; 10: 1.37
黑玛钢活接头DN50 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.0393; 4: 5.13; 6: 3.51; 8: -1.68; 10: 3.65
螺纹截止阀J11T-16 DN15 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.016; 4: 16.23; 6: 8.44; 8: -0.12; 10: 0.14
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 2.0458; 4: 0.7; 6: 0.42; 8: -0.57; 10: 0.86

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 | 第 1 页 共 1 页
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.02 | 636.38
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 1338.15 | 100 | 1338.15
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.04 | 129.56
合 计 |  |  |  |  | 2104.09
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1143.2
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2384.14
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2128.7
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 255.44
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3527.34