## 主表1 预算总表
主表1
预算总表
单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计
Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  | 579055.2826 | 609531.87 | 0.95 | 579055.2765
| 第一部分 建筑工程 | 189790.8351 |  |  | 189790.8351
| 第二部分 机电设备及安装工程 | 9625.21 | 96254.95 |  | 105880.16
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 41822.0495 | 228113.221 |  | 269935.2705
| 第四部分 施工临时工程 | 13449.017 |  |  | 13449.017
第五部分 独立费用
| 一至五部分投资合计 | 254687.1116 | 324368.171 |  | 579055.2826 | 268091.69 | 341440.18
基本预备费
| 静态总投资 |  |  |  | 579055.2826
Ⅱ | 专项部分投资
一 | 建设征地与移民安置补偿投资
(1) | 农村部分补偿费
(2) | 城（集）镇部分补偿费
(3) | 工业企业补偿费
(4) | 专业项目补偿费
(5) | 防护工程费
(6) | 库底清理费
(7) | 其他费用
(1)至（7）项合计
基本预备费
有关他税费
静态投资
二 | 环境保护工程投资
(1) | 环境保护措施费
(2) | 独立费用
(1)至（2）项合计
基本预备费
静态投资
三 | 水土保持工程投资
(1) | 工程措施
(2) | 植物措施
(3) | 监测
(4) | 独立费用
(1)至（4）项合计
主表1
预算总表
单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计
基本预备费
水土保持补偿费
静态投资
四 | 其他
合计
基本预备费
静态投资
Ⅲ | 工程投资总计（Ⅰ～Ⅱ合计）
总基本预备费
| 静态总投资 |  |  |  | 579055.2826
价差预备费
建设期融资利息
| 总投资 |  |  |  | 579055.2826

## 主表3 建筑工程预算表
主表3
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | 单价(元) |  |  |  | 单价(元) | 合计(元)
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 189790.8351 | [6 empty] | 199779.82 | 0.95 | 189790.829 | 0.006094
一 | 引水管道一般管道开挖(DN90/DN89/DN75） | m | 3318 | 9.4475 | 31346.8392 |  | 9.94 | 0.95 | 9.443 | 0.0045103 | 9.94 | 32996.67 | 0.95 | 31346.8365 | 0.00266 | 31346.8365
| 人工沟槽土方开挖 | m3 | 424.7 | 8.8635 | 3764.3284 |  | 9.33 | 0.95 | 8.8635 | 0 | 9.33 | 3962.45 | 0.95 | 3764.3275 | 0.00095
| 人工沟槽石方开挖 | m3 | 106.18 | 93.7175 | 9950.9242 |  | 98.65 | 0.95 | 93.7175 | 0 | 98.65 | 10474.66 | 0.95 | 9950.927 | -0.00285
| 人工沟槽土石方回填夯实 | m3 | 530.88 | 33.212 | 17631.5866 |  | 34.96 | 0.95 | 33.212 | 0 | 34.96 | 18559.56 | 0.95 | 17631.582 | 0.00456
二 | 引水管道一般管道开挖(DN50以下） | m | 10357 | 8.8569 | 91731.3794 |  | 9.32 | 0.95 | 8.854 | 0.002945 | 9.32 | 96559.35 | 0.95 | 91731.3825 | -0.003135 | 91731.3825
| 人工沟槽土方开挖 | m3 | 1242.84 | 8.8635 | 11015.9123 |  | 9.33 | 0.95 | 8.8635 | 0 | 9.33 | 11595.7 | 0.95 | 11015.915 | -0.00266
| 人工沟槽石方开挖 | m3 | 310.71 | 93.7175 | 29118.9644 |  | 98.65 | 0.95 | 93.7175 | 0 | 98.65 | 30651.54 | 0.95 | 29118.963 | 0.001425
| 人工沟槽土石方回填夯实 | m3 | 1553.55 | 33.212 | 51596.5026 |  | 34.96 | 0.95 | 33.212 | 0 | 34.96 | 54312.11 | 0.95 | 51596.5045 | -0.0019
三 | 引水管道穿公路(DN90/DN75） | m | 80 | 58.179 | 4654.319 |  | 61.24 | 0.95 | 58.178 | 0.000988 | 61.24 | 4899.28 | 0.95 | 4654.316 | 0.00304 | 4654.316
| 拆除原砼路面 | m3 | 4.8 | 248.0355 | 1190.5704 |  | 261.09 | 0.95 | 248.0355 | 0 | 261.09 | 1253.23 | 0.95 | 1190.5685 | 0.0019
| 人工沟槽土方开挖 | m3 | 10.24 | 8.8635 | 90.7622 |  | 9.33 | 0.95 | 8.8635 | 0 | 9.33 | 95.54 | 0.95 | 90.763 | -0.00076
| 人工沟槽石方开挖 | m3 | 2.56 | 93.7175 | 239.9168 |  | 98.65 | 0.95 | 93.7175 | 0 | 98.65 | 252.54 | 0.95 | 239.913 | 0.0038
| 人工沟槽土石方回填夯实 | m3 | 12.8 | 33.212 | 425.1136 |  | 34.96 | 0.95 | 33.212 | 0 | 34.96 | 447.49 | 0.95 | 425.1155 | -0.0019
| 5cm厚碎石垫层 | m2 | 24 | 11.267 | 270.408 |  | 11.86 | 0.95 | 11.267 | 0 | 11.86 | 284.64 | 0.95 | 270.408 | 0
| 20cm厚C25砼路面恢复 | m2 | 24 | 101.5645 | 2437.548 |  | 106.91 | 0.95 | 101.5645 | 0 | 106.91 | 2565.84 | 0.95 | 2437.548 | 0
四 | 闸阀井（1060*1060） | 个 | 104 | 429.1977 | 44636.5571 |  | 451.79 | 0.95 | 429.2005 | -0.0028354 | 451.79 | 46985.84 | 0.95 | 44636.548 | 0.00912 | 44636.548
| 人工土方开挖 | m3 | 166.4 | 10.1745 | 1693.0368 |  | 10.71 | 0.95 | 10.1745 | 0 | 10.71 | 1782.14 | 0.95 | 1693.033 | 0.0038
| 人工土方回填 | m3 | 104 | 33.212 | 3454.048 |  | 34.96 | 0.95 | 33.212 | 0 | 34.96 | 3635.84 | 0.95 | 3454.048 | 0
| 人工原土夯实 | m2 | 114.4 | 1.8145 | 207.5788 |  | 1.91 | 0.95 | 1.8145 | 0 | 1.91 | 218.5 | 0.95 | 207.575 | 0.0038
| C20砼底板 | m3 | 20.8 | 546.4115 | 11365.3592 |  | 575.17 | 0.95 | 546.4115 | 0 | 575.17 | 11963.54 | 0.95 | 11365.363 | -0.0038
| M7.5浆砌砖墙 | m3 | 31.2 | 441.712 | 13781.4144 |  | 464.96 | 0.95 | 441.712 | 0 | 464.96 | 14506.75 | 0.95 | 13781.4125 | 0.0019
| C25钢筋砼盖板 | m3 | 6.24 | 881.961 | 5503.4366 |  | 928.38 | 0.95 | 881.961 | 0 | 928.38 | 5793.09 | 0.95 | 5503.4355 | 0.00114
| 钢筋制安 | t | 0.96 | 5984.1735 | 5744.8066 |  | 6299.13 | 0.95 | 5984.1735 | 0 | 6299.13 | 6047.16 | 0.95 | 5744.802 | 0.00456
| M10水泥砂浆抹面2cm | m2 | 196.56 | 14.687 | 2886.8767 |  | 15.46 | 0.95 | 14.687 | 0 | 15.46 | 3038.82 | 0.95 | 2886.879 | -0.00228
五 | 镇墩（A型） | 个 | 18 | 82.1606 | 1478.89 |  | 86.49 | 0.95 | 82.1655 | -0.0049444 | 86.49 | 1556.73 | 0.95 | 1478.8935 | -0.0035 | 1478.8935
| C20混凝土镇墩 | m3 | 2.34 | 632.0065 | 1478.89 |  | 665.27 | 0.95 | 632.0065 | 0 | 665.27 | 1556.73 | 0.95 | 1478.8935 | -0.0035
六 | 镇墩（B型） | 个 | 40 | 189.6018 | 7584.07 |  | 199.58 | 0.95 | 189.601 | 0.00075 | 199.58 | 7983.24 | 0.95 | 7584.078 | -0.008 | 7584.078
| C20混凝土镇墩 | m3 | 12 | 632.0065 | 7584.07 |  | 665.27 | 0.95 | 632.0065 | 0 | 665.27 | 7983.24 | 0.95 | 7584.078 | -0.008
七 | 镇墩（C型） | 个 | 9 | 410.8042 | 3697.238 |  | 432.43 | 0.95 | 410.8085 | -0.004275 | 432.43 | 3891.83 | 0.95 | 3697.2385 | -0.000475 | 3697.2385
| C20混凝土镇墩 | m3 | 5.85 | 632.0065 | 3697.238 |  | 665.27 | 0.95 | 632.0065 | 0 | 665.27 | 3891.83 | 0.95 | 3697.2385 | -0.000475
八 | 泵站基础（2600*2600） | 个 | 1 | 4661.536 | 4661.5424 |  | 4906.88 | 0.95 | 4661.536 | 0 | 4906.88 | 4906.88 | 0.95 | 4661.536 | 0.006384
| 人工土方开挖 | m3 | 8.4 | 9.6805 | 81.3162 |  | 10.19 | 0.95 | 9.6805 | 0 | 10.19 | 85.6 | 0.95 | 81.32 | -0.0038
| 人工石方开挖 | m3 | 3.6 | 98.3155 | 353.9358 |  | 103.49 | 0.95 | 98.3155 | 0 | 103.49 | 372.56 | 0.95 | 353.932 | 0.0038
[8 empty] | 0.95 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 0 | 0
[8 empty] | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
主表3 | [7 empty] | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
建筑工程预算表 | [7 empty] | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | 单价(元) | 0.95 | #VALUE! | #VALUE! | 单价(元) | 合计(元) |  |  | #VALUE!
| 人工土石方回填 | m3 | 3.02 | 33.212 | 100.3002 |  | 34.96 | 0.95 | 33.212 | 0 | 34.96 | 105.58 | 0.95 | 100.301 | -0.00076
| 块石基础换填（30cm厚） | m3 | 2.03 | 212.8855 | 432.1576 |  | 224.09 | 0.95 | 212.8855 | 0 | 224.09 | 454.9 | 0.95 | 432.155 | 0.002565
| C20混凝土垫层（20cm厚） | m3 | 1.35 | 503.063 | 679.135 |  | 529.54 | 0.95 | 503.063 | 0 | 529.54 | 714.88 | 0.95 | 679.136 | -0.00095
| C30钢筋混凝土基础（25cm厚） | m3 | 1.69 | 524.267 | 886.0112 |  | 551.86 | 0.95 | 524.267 | 0 | 551.86 | 932.64 | 0.95 | 886.008 | 0.00323
| 钢筋制安 | t | 0.254 | 5984.1735 | 1519.9801 |  | 6299.13 | 0.95 | 5984.1735 | 0 | 6299.13 | 1599.98 | 0.95 | 1519.981 | -0.000931
| C20砼排水沟（厚10cm） | m3 | 1.21 | 503.063 | 608.7062 |  | 529.54 | 0.95 | 503.063 | 0 | 529.54 | 640.74 | 0.95 | 608.703 | 0.00323
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

## 主表4 机电设备及安装工程预算表
主表4
机电设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 备注 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 96254.95 | 9625.21 |  |  |  | 101321 | 10131.8 | 0.95 | 0.95 | 96254.95 | 9625.21
1 | 一体化泵站 |  |  |  |  | 95952.85 | 9595 |  |  |  | 101003 | 10100 | 0.95 | 0.95
| 一体化智能泵站（含2000*2000*3000mm一体化智能标准不锈钢箱体1座、智慧高效节能水泵2台（Q=5³/h、H=60m、P=1kW，一用一备）、多功能控制阀2套、智慧节能变频恒压控制系统（厂家定制）1套、DN90智能表计2个、泵站不锈钢成套附件（含泵站、水泵）1套、泵站进水总管组件（管路、配件、阀门）1套、泵站出水总管组件（管路、配件、阀门）1套、智能照明系统1套、智能排风系统1套、智能安防及监控系统1套、智能自控系统1套、泵站电气耗材及配件1套、泵站检修设备1套等配套设施设备） | 套 | 1 | 53675 | 5367.5 | 53675 | 5367.5 |  | 56500 | 5650 | 56500 | 5650 | 0.95 | 0.95
| 外接动力线（JKLYJ-4*16） | m | 300 | 53.3995 | 5.339 | 16019.85 | 1601.7 |  | 56.21 | 5.62 | 16863 | 1686 | 0.95 | 0.95
| 10m电杆（含拉线、横担、基础等） | 个 | 8 | 1501 | 150.1 | 12008 | 1200.8 |  | 1580 | 158 | 12640 | 1264 | 0.95 | 0.95
| 380V线路架设（含架设导线等） | m | 300 | 47.5 | 4.75 | 14250 | 1425 |  | 50 | 5 | 15000 | 1500 | 0.95 | 0.95
2 | 安全警示牌 |  |  |  |  | 302.1 | 30.21 |  |  |  | 318 | 31.8 | 0.95 | 0.95
| 安全警示牌（600*800） | 块 | 1 | 254.6 | 25.46 | 254.6 | 25.46 |  | 268 | 26.8 | 268 | 26.8 | 0.95 | 0.95
| 安全警示牌（300*300） | 块 | 1 | 47.5 | 4.75 | 47.5 | 4.75 |  | 50 | 5 | 50 | 5 | 0.95 | 0.95

## 主表4 金属结构设备及安装工程预算表
主表4
金属结构设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 备注 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 240119.18
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  | 228113.221 | 41822.0495 |  |  |  | 240119.18 | 44023.21 | 0.95 | 0.95 | 228113.221 | 41822.0495
1 | 引水管安装 |  |  |  |  | 216653.8935 | 32503.072 |  |  |  | 228056.73 | 34213.76 | 0.95 | 0.95 | 216653.8935 | 32503.072
| D89*4.5无缝钢管（内外涂塑） | m | 1773 | 61.959 | 9.291 | 109853.307 | 16472.943 |  | 65.22 | 9.78 | 115635.06 | 17339.94 | 0.95 | 0.95
| 钢制管法兰DN80 | 套 | 296 | 36.7175 | 5.51 | 10868.38 | 1630.96 |  | 38.65 | 5.8 | 11440.4 | 1716.8 | 0.95 | 0.95
| DN90引水管（PE管）1.6MPa | m | 1545 | 28.1485 | 4.218 | 43489.4325 | 6516.81 |  | 29.63 | 4.44 | 45778.35 | 6859.8 | 0.95 | 0.95
| DN40引水管（PE管）1.6MPa | m | 4444 | 6.0515 | 0.912 | 26892.866 | 4052.928 |  | 6.37 | 0.96 | 28308.28 | 4266.24 | 0.95 | 0.95
| DN32引水管（PE管）1.6MPa | m | 5913 | 4.2465 | 0.6365 | 25109.5545 | 3763.6245 |  | 4.47 | 0.67 | 26431.11 | 3961.71 | 0.95 | 0.95
| DN90PE管三通 | 个 | 9 | 21.299 | 3.192 | 191.691 | 28.728 |  | 22.42 | 3.36 | 201.78 | 30.24 | 0.95 | 0.95
| DN40PE管三通 | 个 | 8 | 6.4695 | 0.969 | 51.756 | 7.752 |  | 6.81 | 1.02 | 54.48 | 8.16 | 0.95 | 0.95
| DN25PE管三通 | 个 | 63 | 3.1255 | 0.4655 | 196.9065 | 29.3265 |  | 3.29 | 0.49 | 207.27 | 30.87 | 0.95 | 0.95
2 | 控制闸阀 |  |  |  |  | 9905.6215 | 1485.9425 |  |  |  | 10426.97 | 1564.15 | 0.95 | 0.95 | 9905.6215 | 1485.9425
| 闸阀DN80（PE管DN90） | 个 | 9 | 317.129 | 47.5665 | 2854.161 | 428.0985 |  | 333.82 | 50.07 | 3004.38 | 450.63 | 0.95 | 0.95
| 闸阀DN32（PE管DN40） | 个 | 8 | 96.083 | 14.4115 | 768.664 | 115.292 |  | 101.14 | 15.17 | 809.12 | 121.36 | 0.95 | 0.95
| 闸阀DN25（PE管DN32） | 个 | 63 | 83.0775 | 12.464 | 5233.8825 | 785.232 |  | 87.45 | 13.12 | 5509.35 | 826.56 | 0.95 | 0.95
| P11X-16 DN15 排气阀 | 个 | 12 | 17.4895 | 2.622 | 209.874 | 31.464 |  | 18.41 | 2.76 | 220.92 | 33.12 | 0.95 | 0.95
| 泄水阀 DN25 PN1.6（配PE32管件） | 个 | 12 | 69.92 | 10.488 | 839.04 | 125.856 |  | 73.6 | 11.04 | 883.2 | 132.48 | 0.95 | 0.95
3 | 主管开户费 | 项 | 1 |  | 7600 |  | 7600 |  |  | 8000 |  | 8000 | 0.95 | 0.95
4 | DN32水表 | 个 | 22 | 70.623 | 10.5925 | 1553.706 | 233.035 |  | 74.34 | 11.15 | 1635.48 | 245.3 | 0.95 | 0.95

## 主表3 施工临时工程预算表
主表3
施工临时工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | 单价(元)
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 13449.017 |  | 14156.86 | 0.95
| 其他施工临时工程 | % | 3 | 241238.0885 | 7237.1427 |  | 253934.83 | 0.95
| 安全生产费 | % | 2.5 | 248475.2265 | 6211.8807 |  | 261552.87 | 0.95

## 主表3 独立费用预算表
主表3
独立费用预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注

## 附表1-1 建筑工程单价汇总表
附表1-1
建筑工程单价汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金
1 | 人工沟槽土方开挖 | m3 | 9.33 | 6.34 |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.66 | 0.56 |  | 0.77
2 | 人工沟槽石方开挖 | m3 | 98.65 | 66.33 |  |  | 0.93 | 7.6 | 9.73 | 5.92 |  | 8.15
3 | 人工沟槽土石方回填夯实 | m3 | 34.96 | 23.53 |  |  | 1.18 | 2.79 | 2.48 | 2.1 |  | 2.89
4 | 人工沟槽土方开挖 | m3 | 9.33 | 6.34 |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.66 | 0.56 |  | 0.77
5 | 人工沟槽石方开挖 | m3 | 98.65 | 66.33 |  |  | 0.93 | 7.6 | 9.73 | 5.92 |  | 8.15
6 | 人工沟槽土石方回填夯实 | m3 | 34.96 | 23.53 |  |  | 1.18 | 2.79 | 2.48 | 2.1 |  | 2.89
7 | 拆除原砼路面 | m3 | 261.09 | 180.61 |  |  | 9.03 | 17.64 | 16.58 | 15.67 |  | 21.56
8 | 人工沟槽土方开挖 | m3 | 9.33 | 6.34 |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.66 | 0.56 |  | 0.77
9 | 人工沟槽石方开挖 | m3 | 98.65 | 66.33 |  |  | 0.93 | 7.6 | 9.73 | 5.92 |  | 8.15
10 | 人工沟槽土石方回填夯实 | m3 | 34.96 | 23.53 |  |  | 1.18 | 2.79 | 2.48 | 2.1 |  | 2.89
11 | 5cm厚碎石垫层 | m2 | 11.86 | 0.98 | 2.48 | 0.75 | 0.01 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 5.56 | 0.98
12 | 20cm厚C25砼路面恢复 | m2 | 106.91 | 11.15 | 49.39 | 3.9 | 1.03 | 6.09 | 5.72 | 5.41 | 15.4 | 8.83
13 | 人工土方开挖 | m3 | 10.71 | 7.35 |  |  | 0.22 | 0.86 | 0.76 | 0.64 |  | 0.88
14 | 人工土方回填 | m3 | 34.96 | 23.53 |  |  | 1.18 | 2.79 | 2.48 | 2.1 |  | 2.89
15 | 人工原土夯实 | m2 | 1.91 | 1.35 |  |  |  | 0.15 | 0.14 | 0.11 |  | 0.16
16 | C20砼底板 | m3 | 575.17 | 33.91 | 307.44 | 18.89 | 2.16 | 37.33 | 23.98 | 29.66 | 74.31 | 47.49
17 | M7.5浆砌砖墙 | m3 | 464.96 | 76.87 | 212.51 |  | 5.79 | 33.35 | 42.71 | 25.99 | 29.36 | 38.39
18 | C25钢筋砼盖板 | m3 | 928.38 | 210.36 | 374.04 | 12.66 | 5.48 | 62.06 | 39.88 | 49.31 | 97.93 | 76.66
19 | 钢筋制安 | t | 6299.13 | 1039.85 | 3154.94 | 365.73 | 45.61 | 474.43 | 304.83 | 376.98 | 16.65 | 520.11
20 | M10水泥砂浆抹面2cm | m2 | 15.46 | 4.78 | 3.09 | 0.19 | 0.61 | 0.98 | 1.26 | 0.76 | 2.51 | 1.28
附表1-1
建筑工程单价汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金
21 | C20混凝土镇墩 | m3 | 665.27 | 63.33 | 331.82 | 27.43 | 5.92 | 44.14 | 28.36 | 35.07 | 74.28 | 54.93
22 | C20混凝土镇墩 | m3 | 665.27 | 63.33 | 331.82 | 27.43 | 5.92 | 44.14 | 28.36 | 35.07 | 74.28 | 54.93
23 | C20混凝土镇墩 | m3 | 665.27 | 63.33 | 331.82 | 27.43 | 5.92 | 44.14 | 28.36 | 35.07 | 74.28 | 54.93
24 | 人工土方开挖 | m3 | 10.19 | 6.99 |  |  | 0.21 | 0.81 | 0.72 | 0.61 |  | 0.84
25 | 人工石方开挖 | m3 | 103.49 | 69.58 |  |  | 0.97 | 7.97 | 10.21 | 6.21 |  | 8.55
26 | 人工土石方回填 | m3 | 34.96 | 23.53 |  |  | 1.18 | 2.79 | 2.48 | 2.1 |  | 2.89
27 | 块石基础换填（30cm厚） | m3 | 224.09 | 41.06 | 82.17 |  | 0.74 | 14.01 | 17.94 | 10.91 | 38.76 | 18.5
28 | C20混凝土垫层（20cm厚） | m3 | 529.54 | 14 | 305.79 | 3.3 | 5.82 | 33.88 | 21.77 | 26.92 | 74.34 | 43.72
29 | C30钢筋混凝土基础（25cm厚） | m3 | 551.86 | 16.48 | 305.42 | 6.41 | 1.31 | 33.95 | 21.81 | 26.98 | 93.93 | 45.57
30 | 钢筋制安 | t | 6299.13 | 1039.85 | 3154.94 | 365.73 | 45.61 | 474.43 | 304.83 | 376.98 | 16.65 | 520.11
31 | C20砼排水沟（厚10cm） | m3 | 529.54 | 14 | 305.79 | 3.3 | 5.82 | 33.88 | 21.77 | 26.92 | 74.34 | 43.72

## 附表3 主要材料预算价格汇总表
附表3
主要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其中 |  |  |  | 基价 | 价差
|  |  |  | 原价 （除税） | 运杂费 | 运输 保险费 | 采购 及保管费
1 | 柴油 | kg | 8.77 |  |  |  |  | 5 | 3.77
2 | 汽油 | kg | 10.14 |  |  |  |  | 5 | 5.14
3 | 钢筋 | t | 3020 |  |  |  |  | 3500
4 | 碎石 | m3 | 126 |  |  |  |  | 40 | 86
5 | 砖 | 千块 | 335
6 | 商品混凝土 C20 | m3 | 362 |  |  |  |  | 290 | 72
7 | 商品混凝土 C25 | m3 | 375 |  |  |  |  | 290 | 85
8 | 商品混凝土 C30 | m3 | 381 |  |  |  |  | 290 | 91

## 附表4 次要材料预算价格汇总表
附表4
次要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价（除税）
1 | 电 | kW.h | 2.27
2 | 水 | m3 | 4.22
3 | 风 | m3 | 0.45
4 | 钢管 Φ83 | kg | 3.415
5 | 水泥 32.5 | kg | 0.363
6 | 粗砂 | m3 | 141
7 | 块石 | m3 | 35
8 | 锯材 | m3 | 1642.02
9 | 电焊条 | kg | 6.75
10 | 钢丝绳 | kg | 7.6
11 | 卡扣件 | kg | 4.37
12 | 铁钉 | kg | 7.2
13 | 铁件 | kg | 4.04
14 | 铁件及预埋件 | kg | 4.04
15 | 铁丝 | kg | 6.45
16 | 型钢 | kg | 5.36
17 | 专用钢模板 | kg | 5.3
18 | 组合钢模板 | kg | 5.1
19 | 预制混凝土构件 | m3 | 400
20 | 预制混凝土柱 | m3

## 附表5 施工机械台时费汇总表
附表5
施工机械台时费汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 （预算价） | 其中 | [6 empty] | 台时费 （基价） | 台时费 （价差）
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 |  | 动力燃料费
[6 empty] | 基价 | 预算价 | 基价 | 预算价
1 | 压路机 内燃 12-15t | 105.53 | 9.65 | 15.85 |  | 23.02 | 23.02 | 32.5 | 57.01 | 81.02 | 24.51
2 | 胶轮架子车 | 0.84 | 0.25 | 0.59 | [5 empty] | 0.84
3 | 混凝土搅拌机 0.4m3 | 41.09 | 3.13 | 4.9 | 1.07 | 12.47 | 12.47 | 19.52 | 19.52 | 41.09
4 | 振动器 插入式 2.2kW | 6.08 | 0.51 | 1.71 |  |  |  | 3.86 | 3.86 | 6.08
5 | 振动器 平板式 2.2kW | 5.41 | 0.41 | 1.14 |  |  |  | 3.86 | 3.86 | 5.41
6 | 振动器 变频机组 4.5kVA | 14.15 | 1.41 | 4.98 |  |  |  | 7.76 | 7.76 | 14.15
7 | 风(砂)水枪 6m3/min | 109.05 | 0.23 | 0.39 |  |  |  | 108.43 | 108.43 | 109.05
8 | 载重汽车 5t | 102.85 | 7.41 | 9.96 |  | 12.47 | 12.47 | 36 | 73.01 | 65.84 | 37.01
9 | 载重汽车 10t | 129.58 | 19.96 | 19.1 |  | 12.47 | 12.47 | 44.5 | 78.05 | 96.03 | 33.55
10 | 自卸汽车 8t | 135.88 | 21.53 | 12.43 |  | 12.47 | 12.47 | 51 | 89.45 | 97.43 | 38.45
11 | 履带起重机 油动 5t | 115.38 | 15.47 | 8.76 | 0.6 | 23.02 | 23.02 | 38.5 | 67.53 | 86.35 | 29.03
12 | 汽车起重机 5t | 108.4 | 12.31 | 11.39 |  | 25.89 | 25.89 | 29 | 58.81 | 78.59 | 29.81
13 | 卷扬机 单筒慢速 5t | 34.34 | 2.83 | 1.06 | 0.05 | 12.47 | 12.47 | 17.93 | 17.93 | 34.34
14 | 人工绞磨 5t | 2.97 | 1.19 | 0.81 | 0.97 |  |  |  |  | 2.97
15 | 电焊机 直流 30kW | 69.89 | 0.98 | 0.62 | 0.19 |  |  | 68.1 | 68.1 | 69.89
16 | 电焊机 交流 25kVA | 33.61 | 0.32 | 0.28 | 0.09 |  |  | 32.92 | 32.92 | 33.61

## 附表6 主要工程量汇总表
附表6
主要工程量汇总表
序号 | 项目

## 附表7 主要材料量（含砂石料）汇总表
附表 7
主要材料量（含砂石料）汇总表
序号 | 项目 | 水泥(t) | 钢筋(t) | 木材(m3) | 砂(m3) | 碎石(m3) | 块石(m3) | 汽油(t) | 柴油(t) | 商混(m3)
| 工程部分投资 | 3.8018 | 1.2383 | 0.2726 | 15.3551 | 1.488 | 2.1924 | 0.0055 | 0.0084 | 57.0136
| 第一部分 建筑工程 | 3.8018 | 1.2383 | 0.2726 | 15.3551 | 1.488 | 2.1924 | 0.0055 | 0.0084 | 57.0136
三 | 引水管道穿公路(DN90/DN75） |  |  | 0.0063 |  | 1.488 |  |  | 0.0081 | 4.0516
四 | 闸阀井（1060*1060） | 3.627 | 0.9792 | 0.1192 | 14.6115 |  |  | 0.0041 | 0.0003 | 27.7888
五 | 镇墩（A型） |  |  | 0.0166 |  |  |  | 0.0001 |  | 2.4102
六 | 镇墩（B型） |  |  | 0.0852 |  |  |  | 0.0003 |  | 12.36
七 | 镇墩（C型） |  |  | 0.0415 |  |  |  | 0.0001 |  | 6.0255
八 | 泵站基础（2600*2600） | 0.1748 | 0.2591 | 0.0038 | 0.7436 |  | 2.1924 | 0.0009 |  | 4.3775