## 封-2 招标控制价
封-2 | 灯饰亮化工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 993,045.58
|  | (大写): | 玖拾玖万叁仟零肆拾伍元伍角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 33078.82
(大写): |  |  |  | 叁万叁仟零柒拾捌元捌角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：灯饰亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 811163.12
1.1 | 风雨廊桥灯饰 | 477921.72
1.2 | 拱桥泛光灯饰 | 55236.89
1.3 | 情人桥泛光灯饰 | 278004.51
2 | 措施项目费 | 62276.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 33078.82
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 28672.51 |  | －
5 | 税金 | 90932.96 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 993,045.58
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：灯饰亮化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 62276.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 33078.82
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 3090.26
措施项目费合计=1+2 |  | 62276.99

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
风雨廊桥灯饰
1 | 030412004001 | 洗墙灯 L1a | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L1a 2.规格:L=1000mm,12W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 591 |  | 97.57 | 57663.87
2 | 030412004002 | 洗墙灯 L1b | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L1a 2.规格:L=500mm,6W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 51.76 | 517.6
3 | 030412004003 | 投光灯 T1 | [项目特征] 1.名称:投光灯 T1 2.规格:12w，DC24v,2200K,角度15°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 64 |  | 86.88 | 5560.32
4 | 030412004004 | 瓦楞灯 W1 | [项目特征] 1.名称:瓦楞灯 W1 2.规格:12W,DC24V.2200K,角度30°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2936 |  | 63 | 184968
本页小计 | [7 empty] | 248709.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412005001 | 灯笼 DL1 | [项目特征] 1.名称:灯笼 DL1 2.规格:20W，AC220V，中国红，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 40 |  | 86.39 | 3455.6
6 | 030412001001 | 吸顶灯 XDD01 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 XDD01 2.规格:80W,AC220V，4500K，角度120°，IP65 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 45 |  | 83.48 | 3756.6
7 | 030404017001 | 配电箱 LQ-AL01 | [项目特征] 1.名称:配电箱 LQ-AL01 2.型号:Pe=52.08KW，Kx=1，cosφ=0.9，Pjs=52.08KW，Ijs=87.97A 3.规格:非标定制含元器件，配置详设计，IP54 4.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 5268.17 | 5268.17
8 | 030408001001 | 电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:按设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 100 |  | 228.75 | 22875
本页小计 | [7 empty] | 35355.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030408006001 | 热缩式电缆头 4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.型号:4*70+1*35 3.电压等级(kV):1kv以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 186.46 | 372.92
10 | 030408001002 | 电力电缆 ZR-YJV-3*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:详设计 4.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3182 |  | 13.95 | 44388.9
11 | 030411004001 | 配线 ZR-RVV-2*4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZR-RVV-2*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1711 |  | 9.59 | 16408.49
12 | 030411001001 | 金属软管 Φ20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 364 |  | 7.59 | 2762.76
本页小计 | [7 empty] | 63933.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411003001 | 铝合金桥架 CT-100*50 | [项目特征] 1.名称:铝合金桥架 2.规格:CT-100*50 3.材质:铝合金 4.接地方式:符合相关规范 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 700 |  | 35.16 | 24612
14 | 030411002001 | 铝合金线槽 MR-50*50 | [项目特征] 1.名称:铝合金线槽 2.规格:MR-50*50 3.接地方式:符合相关规范 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 1850 |  | 25.96 | 48026
15 | 030413001001 | 桥架支架制作安装除锈刷漆 | [项目特征] 1.名称:桥架支架制作安装除锈刷漆 2.材质:型钢 3.除锈:轻锈 4.刷油要求:防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 988.18 |  | 15.51 | 15326.67
本页小计 | [7 empty] | 87964.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411001002 | 配管 SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 710 |  | 20.94 | 14867.4
17 | 030411001003 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 245 |  | 18.56 | 4547.2
18 | 030404036001 | 防水开关电源 400W/DC24V | [项目特征] 1.名称:防水开关电源 2.规格:400W/DC24V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 187 |  | 109.08 | 20397.96
本页小计 | [7 empty] | 39812.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030501009001 | 4G无线网络模块 | [项目特征] 1.名称:4G无线网络模块 2.参数:通信制式LTE Cat 1/Cat 4 频段LTE-FDD/LTE-TDD、WCDMA、GSM 传输速率Cat 1：DL 10Mbps/UL 5Mbps；Cat 4：DL 150Mbps/UL 50Mbps 定位功能GPS / 北斗 / GLONASS 工作温度-40℃～85℃ 尺寸最小约 15.8×17.7×2.4mm [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 243.96 | 243.96
20 | 030501009002 | IP网关 | [项目特征] 1.名称:IP网关 2.参数:蜂窝标准GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE 频段UMTS/HSPA：800/850/AWS/1900/2100 MHz；GSM/GPRS/EDGE：850/900/1800/1900 MHz 传输速率HSPA DL 14.4Mbps/UL 5.76Mbps；EDGE DL/UL 237kbps；GPRS DL/UL 85.6kbps 接口以太网 10/100BaseT (X)、RS-232/422/485 安全HTTPS/SSL、SSH、VPN 工作温度-30℃～55℃（宽温 - 30℃～70℃） [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 644.56 | 644.56
本页小计 | [7 empty] | 888.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030904008001 | 12路开关量模块 | [项目特征] 1.名称:12路开关量模块 2.规格:输入路数：12 路 隔离：光电隔离 3750Vrms 通信：RS485，Modbus-RTU，1200～19200bps 电源：9～30VDC（12V/24V） 功耗<1W 工作温度-10℃～50℃ [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 628.87 | 1257.74
拱桥泛光灯饰
1 | 030412004005 | 洗墙灯 L1a | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L1a 2.规格:L=1000mm,12W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 123 |  | 97.57 | 12001.11
2 | 030412004006 | 洗墙灯 L1b | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L1a 2.规格:L=500mm,6W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 51.76 | 51.76
本页小计 | [7 empty] | 13310.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030412004007 | 洗墙灯 L1c | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L1c 2.规格:L=300mm,4W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 32.86 | 32.86
4 | 030412004008 | 洗墙灯 L2a | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L2a 2.规格:L=1000mm,24W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 123 |  | 107.22 | 13188.06
5 | 030412004009 | 洗墙灯 L2b | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L2b 2.规格:L=500mm,12W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 57.07 | 57.07
6 | 030412004010 | 洗墙灯 L2c | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L2c 2.规格:L=300mm,6W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 36.34 | 36.34
本页小计 | [7 empty] | 13314.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030412004011 | 投光灯 T1 | [项目特征] 1.名称:投光灯 T1 2.规格:12w，DC24,2200K,角度15°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 32 |  | 86.88 | 2780.16
8 | 030412004012 | 投光灯 T2 | [项目特征] 1.名称:投光灯 T2 2.规格:36w，DC24,2200K,角度15°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8 |  | 127.9 | 1023.2
9 | 030404017002 | 配电箱 7-1#-AL01 | [项目特征] 1.名称:配电箱 7-1#-AL01 2.型号:Pe=16.13KW,Kx=1,cosφ=0.9,Pjs=16.13KW,Ijs=27.25A 3.规格:非标定制含元器件，配置详设计，IP54 4.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 3546.99 | 3546.99
10 | 030408001003 | 电力电缆 ZR-YJV-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 30 |  | 60.05 | 1801.5
本页小计 | [7 empty] | 9151.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030408006002 | 热缩式电缆头 5*16 | [项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格:5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 95.78 | 191.56
12 | 030408001004 | 电力电缆 ZR-YJV-3*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:详设计 4.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 350 |  | 13.95 | 4882.5
13 | 030411004002 | 配线 ZR-RVV-2*4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZR-RVV-2*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 270 |  | 9.59 | 2589.3
14 | 030411001004 | 金属软管 Φ20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 60 |  | 7.59 | 455.4
本页小计 | [7 empty] | 8118.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411001005 | 配管 PC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC50 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 30 |  | 17.89 | 536.7
16 | 030411001006 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 350 |  | 14.09 | 4931.5
17 | 030411001007 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 270 |  | 13.23 | 3572.1
18 | 030404036002 | 防水开关电源 400W/DC24V | [项目特征] 1.名称:防水开关电源 2.规格:400W/DC24V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 20 |  | 109.08 | 2181.6
本页小计 | [7 empty] | 11221.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030501009003 | 4G无线网络模块 | [项目特征] 1.名称:4G无线网络模块 2.参数:通信制式LTE Cat 1/Cat 4 频段LTE-FDD/LTE-TDD、WCDMA、GSM 传输速率Cat 1：DL 10Mbps/UL 5Mbps；Cat 4：DL 150Mbps/UL 50Mbps 定位功能GPS / 北斗 / GLONASS 工作温度-40℃～85℃ 尺寸最小约 15.8×17.7×2.4mm [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 243.96 | 243.96
20 | 030501009004 | IP网关 | [项目特征] 1.名称:IP网关 2.参数:蜂窝标准GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE 频段UMTS/HSPA：800/850/AWS/1900/2100 MHz；GSM/GPRS/EDGE：850/900/1800/1900 MHz 传输速率HSPA DL 14.4Mbps/UL 5.76Mbps；EDGE DL/UL 237kbps；GPRS DL/UL 85.6kbps 接口以太网 10/100BaseT (X)、RS-232/422/485 安全HTTPS/SSL、SSH、VPN 工作温度-30℃～55℃（宽温 - 30℃～70℃） [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 644.56 | 644.56
本页小计 | [7 empty] | 888.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030904008002 | 6路开关量模块 | [项目特征] 1.名称:6路开关量模块 2.参数:输入路数：6 路 隔离：光电隔离 3750Vrms 通信：RS485，Modbus-RTU，1200～19200bps 电源：9～30VDC（12V/24V） 功耗<1W 工作温度-10℃～50℃ [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 488.66 | 488.66
情人桥泛光灯饰
1 | 030412004013 | 线条灯 X1a | [项目特征] 1.名称:线条灯 X1a 2.型号:L=1000mm,12W，DC24V，RGBW(8段)，角度120°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 166 |  | 90.06 | 14949.96
2 | 030412004014 | 线条灯 X1b | [项目特征] 1.名称:线条灯 X1b 2.型号:L=500mm,6W，DC24V，RGBW(5段)，角度120°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 28 |  | 47.64 | 1333.92
本页小计 | [7 empty] | 16772.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030412004015 | 线条灯 X1c | [项目特征] 1.名称:线条灯 X1c 2.型号:L=300mm,4W，DC24V，RGBW(1段)，角度120°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 20 |  | 30.16 | 603.2
4 | 030412004016 | 点光源 D1 | [项目特征] 1.名称:点光源 D1 2.规格:3W，DC24V，RGBW，角度120°，IP65 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1312 |  | 59.25 | 77736
5 | 030412004017 | 洗墙灯 L1a | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L1a 2.规格:L=1000mm,12W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 160 |  | 97.57 | 15611.2
6 | 030412004018 | 洗墙灯 L1b | [项目特征] 1.名称:洗墙灯 L1a 2.规格:L=500mm,6W，DC24V，2200K，角度10*45°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 51.76 | 621.12
本页小计 | [7 empty] | 94571.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030412004019 | 瓦楞灯 W1 | [项目特征] 1.名称:瓦楞灯 W1 2.规格:12W,DC24V.2200K,角度30°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 792 |  | 63 | 49896
8 | 030412004020 | 瓦楞灯 W2 | [项目特征] 1.名称:瓦楞灯 W2 2.规格:6W,DC24V.2200K,角度30°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 760 |  | 51.48 | 39124.8
9 | 030412004021 | 抱柱灯 | [项目特征] 1.名称:抱柱灯 2.规格:12W，DC24V,2200K,角度15°，IP65 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 24 |  | 75.08 | 1801.92
本页小计 | [7 empty] | 90822.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404017003 | 配电箱 8-3#/4#-AL01 | [项目特征] 1.名称:配电箱 8-3#/4#-AL01 2.型号:Pe=34.75KW，Kx=1，cosφ=0.9，Pjs=34.75KW，Ijs=58.69A 3.规格:非标定制含元器件，配置详设计，IP54 4.安装方式:详系统图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 4026.34 | 4026.34
11 | 030408001005 | 电力电缆 ZR-YJV-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:按设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 30 |  | 116.01 | 3480.3
12 | 030408006003 | 热缩式电缆头 4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.型号:4*35+1*16 3.电压等级(kV):1kv以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 135.82 | 271.64
本页小计 | [7 empty] | 7778.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408001006 | 电力电缆 ZR-YJV-3*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:详设计 4.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1350 |  | 13.95 | 18832.5
14 | 030411004003 | 配线 ZR-RVV-2*4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZR-RVV-2*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1122.08 |  | 9.59 | 10760.75
15 | 030411001008 | 金属软管 Φ20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 90 |  | 7.59 | 683.1
16 | 030502005001 | 网线 UTP-CAT5E | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT5E [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 1252 |  | 4.06 | 5083.12
本页小计 | [7 empty] | 35359.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411002002 | 铝合金线槽 MR-50*50 | [项目特征] 1.名称:铝合金线槽 2.规格:MR-50*50 3.接地方式:符合相关规范 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 70 |  | 25.96 | 1817.2
18 | 030411002003 | 铝合金线槽 MR-100*50 | [项目特征] 1.名称:铝合金线槽 2.规格:MR-100*50 3.接地方式:符合相关规范 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 70 |  | 34.96 | 2447.2
19 | 030413001002 | 桥架支架制作安装除锈刷漆 | [项目特征] 1.名称:桥架支架制作安装除锈刷漆 2.材质:型钢 3.除锈:轻锈 4.刷油要求:防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 54.25 |  | 15.53 | 842.5
20 | 030411001009 | 配管 PC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC50 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 30 |  | 17.89 | 536.7
本页小计 | [7 empty] | 5643.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030411001010 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 171 |  | 14.09 | 2409.39
22 | 030411001011 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 590 |  | 13.23 | 7805.7
23 | 030404036003 | 防水开关电源 400W/DC24V | [项目特征] 1.名称:防水开关电源 2.规格:400W/DC24V 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 50 |  | 109.08 | 5454
本页小计 | [7 empty] | 15669.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030501009005 | 4G无线网络模块 | [项目特征] 1.名称:4G无线网络模块 2.参数:通信制式LTE Cat 1/Cat 4 频段LTE-FDD/LTE-TDD、WCDMA、GSM 传输速率Cat 1：DL 10Mbps/UL 5Mbps；Cat 4：DL 150Mbps/UL 50Mbps 定位功能GPS / 北斗 / GLONASS 工作温度-40℃～85℃ 尺寸最小约 15.8×17.7×2.4mm [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 243.96 | 243.96
25 | 030501009006 | IP网关 | [项目特征] 1.名称:IP网关 2.参数:蜂窝标准GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE 频段UMTS/HSPA：800/850/AWS/1900/2100 MHz；GSM/GPRS/EDGE：850/900/1800/1900 MHz 传输速率HSPA DL 14.4Mbps/UL 5.76Mbps；EDGE DL/UL 237kbps；GPRS DL/UL 85.6kbps 接口以太网 10/100BaseT (X)、RS-232/422/485 安全HTTPS/SSL、SSH、VPN 工作温度-30℃～55℃（宽温 - 30℃～70℃） [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 644.56 | 644.56
本页小计 | [7 empty] | 888.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030904008003 | 12路开关量模块 | [项目特征] 1.名称:12路开关量模块 2.参数:输入路数：12 路 隔离：光电隔离 3750Vrms 通信：RS485，Modbus-RTU，1200～19200bps 电源：9～30VDC（12V/24V） 功耗<1W 工作温度-10℃～50℃ [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 628.87 | 628.87
27 | 030904008004 | 8路开关量模块 | [项目特征] 1.名称:8路开关量模块 2.参数:输入路数：8 路 隔离：光电隔离 3750Vrms 通信：RS485，Modbus-RTU，1200～19200bps 电源：9～30VDC（12V/24V） 功耗<1W 工作温度-10℃～50℃ [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 528.67 | 528.67
本页小计 | [7 empty] | 1157.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030503003001 | 主控器 | [项目特征] 1.名称:主控器 2.参数:处理器：ARM Cortex-A7/A9/A53 内存 / 存储：DDR3/DDR4 512MB～4GB；eMMC 8GB～64GB 通信接口：以太网、RS485/232、CAN、Wi-Fi / 蓝牙、4G 模组接口 操作系统：Linux/RTOS 工作温度：-20℃～70℃ 功能：协议转换、逻辑控制、数据处理 [工作内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 | 台 | 1 |  | 2709.77 | 2709.77
29 | 030503003002 | 分控器 | [项目特征] 1.名称:分控器 2.参数:输出路数：8 路 输出信号：DMX512、TTL/RS485 通信：以太网 10/100BaseT (X)，UDP/Art-Net 带载能力：每路 512 点（RGB 170 点） 级联：支持 32 级 工作温度：-20℃～70℃ [工作内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 | 台 | 4 |  | 1780.03 | 7120.12
本页小计 | [7 empty] | 9829.89
合 计 | [7 empty] | 811163.12

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：灯饰亮化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 26107.91
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 33078.82
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 3090.26
合 计 |  |  |  |  | 62276.99
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：灯饰亮化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 28672.51
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 90932.96
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 81190.14
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 9742.82
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 119605.47